|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报 价 表** | | | | | | | | | |
| **报价供应商名称（公章）：** | | | | | | |  |  |  |
| 工程名称：天津职业大学（海河园校区）第一教学楼J2-22教室改造项目 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | | 工程量 | | 单价 | | 合价 | 备注 |
| 1 | 拆除地砖 | ㎡ | | 96 | |  | |  | 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放 |
| 2 | 新换地砖600\*600 | ㎡ | | 96 | |  | |  | 1.基层清理、 抹找平层2.垫层铺设3.面  层铺设、 磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸  洗、 打蜡7.材料运输 |
| 3 | 美缝 | ㎡ | | 96 | |  | |  | 1.基层清理、 抹找平层2.垫层铺设3.面  层铺设、 磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸  洗、 打蜡7.材料运输 |
| 4 | 踢脚板 拆除 | m | | 42 | |  | |  | 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放 |
| 5 | 踢脚板 更新 | m | | 42 | |  | |  | 1.基层清理2.底层抹灰3.面层铺贴、 磨  边4.擦缝5.磨光、 酸洗、 打蜡6.刷防护  材料7.材料运输 |
| 6 | 地埋穿线管更换 | m | | 50 | |  | |  | 1，刨沟槽2，原线管拆除 |
| 7 | 课桌椅安装 | 排 | | 12 | |  | |  |  |
| 8 | 垃圾清运 |  | |  | |  | |  | 本工程完工后工程垃圾全部清运 |
| **合计** | | | | | | | |  |  |
| **综合取费\*** | | | | | | | |  |  |
| **含税总造价** | | | | | | | |  |  |
| 含税总造价大写： | | |  | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 报价供应商代表（签字）： | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | |